## Istruzioni
tratto da www.solar-power24.eu
LEGENDA
caselle di input | caselle con dati di riferimento | casella con dati derivati per uguaglianza con altro input | caselle con risultati
0

## FOGLIO RACCOLTA DATI DI CONSUMO
tratto da www.solar-power24.eu
© ING. ROBERTO B. info@solar-power24.eu
CALCOLO CONSUMO E SPESA ANNUA (da bollette)
| lettura in fascia F1 | lettura in fascia F2 | lettura in fascia F3
TOTALE CONSUMI ANNUI (KWh) | 2215 | 1125 | 1378
no
VUOI FARE LE SIMULAZIONI CONSIDERANDO PROFILO CONSUMI DI POMPE DI CALORE ?? |  |  | no | no | sì
POTENZA CONTATORE (KwH) | 6 |  |  |  | 3
4.5
| importo bollette |  |  |  | 6
primo bimestre (DIC-GEN) | 265
sec. Bimestre (FEB-MAR) | 230
terzo bimestre (APR-MAG) | 220
quarto bimestre (GIU-LUG) | 190
quinto bimestre (AGO-SET) | 152
sesto bimestre (OTT-NOV) | 200
bolletta di conguaglio | 0
TOTALI | 1257
CONSUMO ANNUO (KwH) |  | 4718
SPESA BOLLETTE (€/anno) |  | 1257
COSTO MEDIO €/KWh
0.26643

## calcolo bolletta SOLO CONSULTAZ
N.B. Il presente foglio vale solo per la simulazione della bolletta e NON HA ALCUN LEGAME CON LE ALTRE SIMULAZIONI UTILIZZARE il "FOGLIO RACCOLTA DATI" per inserire i consumi
[7 empty] | Fasce orarie | [10 empty] | Inserire i giorni del periodo e i kWh prelevati
| ENEL - Calcolo Bollette | [5 empty] | F1 | 08.00-19.00 |  | S1 | S2 | S3 | S4 |  | D1 | D2 | D3 |  | giorni | kWh
| servizio di maggior tutela | [5 empty] | F2 | 19.00-23.00 |  | Tariffe valide da MAR-16 a GIU-16 |  |  |  | CV | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 463
[8 empty] | 23.00-07.00 | [5 empty] | DSP | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Giorni in un anno
| Consumi |  |  |  | Importo Bolletta |  |  |  |  | Tariffe |  |  |  | QE F1 | 0.06501 | 0.06501 | 0.06501 |  | 2.0384 | mesi | 365
[14 empty] | QE F23 | 0.05829 | 0.05829 | 0.05829 |  | 227.1438 | consumo mensile
| Periodo Fatturazione |  | Giorni | 62 | Parziale Tariffa |  | Giorni | 62 |  | Quota Energia (€/Kwh) |  |  |  | DSPF1 | 0 | 0 | 0 |  | 142.8562 | Esenti/mese | giorni in un mese
| 2015-06-03 | 2015-08-03 | Anni | 0.16986 | 2015-06-03 | 2015-08-03 | Anni | 0.16986 |  | S1 | S2 | S3 | S4 | DSPF23 | 0 | 0 | 0 |  | 84.2876 | NonEsenti/mese | 30.4167
| Precedente | Attuale | Prelievi |  | S1 | S2 | S3 | S4 |  | 1800 | 2640 | 4440 |  | DSP fino 1800 | 0 | 0.00164 | 0
F1 | 4301 | 4375 | 74 |  | 48.8677 | 22.8049 | 2.3273 | 0 |  | 0.11321 | 0.16523 | 0.23802 | 0.23802 | DSP fino2640 | 0 | 0.00976 | 0 | kWh soggetti ad accisa (Non Esenti)
F2 | 5924 | 6088 | 164 |  | 108.3014 | 50.5407 | 5.1579 | 0 |  | 0.10649 | 0.15851 | 0.2313 | 0.2313 | DSP FINO4400 | 0 | 0.02134 | 0 |  | 171.8082
F3 | 8307 | 8532 | 225 |  | 148.5843 | 69.3393 | 7.0764 | 0 |  | 0.10649 | 0.15851 | 0.2313 | 0.2313 | DSP oltre4400 | 0 | 0.02134 | 0
F0 | 18532 | 18995 | 463 |  | 305.7534 | 448.4384 | 754.1918 | [6 empty] | PPE | -0.0004 | 0 | 0
F1 | Contratto (kw) | 3 |  |  | 5.5324 | 3.7681 | 0.55396 | 0 | 9.8545 |  |  |  |  | QF €/cliente/mese | 3.9299 | 3.5654 | 5.0277
F2 |  |  |  |  | 11.5332 | 8.0113 | 1.193 | 0 | 20.7376 | Quota Fissa |  | €/a | 42.7848 | QP | 1.3229 | 0.838 | 1.8075
F3 | Quota Fissa | 7.2676 |  |  | 15.823 | 10.9911 | 1.6368 | 0 | 28.4509 | Quota Potenza |  | €/kw/a | 10.056 | QVfino1800 | 0.01857 | 0.046562 | 0.10876
F0 | Quota Potenza | 5.1244 |  |  | 305.7534 | 142.6849 | 14.5616 | 0 | 59.043 | Accisa Energia |  | €/kwh | 0.0227 | QVfino2640 | 0.01857 | 0.090462 | 0.12518 |  | SCELTA tariffa D1
| Accisa Energia | 3.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Addizionale Locale |  | €/kwh | 0 | QVfino4400 | 0.01857 | 0.15167 | 0.12518 |  | si
| Addizionale Loc. | 0 | [10 empty] | proiezione consumi | QVoltre4400 | 0.01857 | 0.15167 | 0.12518 |  | no
| Quota Energia | 59.043 | Bioraria |  | IVA |  | Importo periodo |  |  | COSTO MEDIO del bimestre
| Totale Periodo | 75.335 |  |  | 10% |  | 82.8685 |  |  | €/KWh | 0.17898 |  | 2778
[14 empty] | QUOTA FISSA /ANNO | 47.1588 | 42.7848 | 60.3324
| IMPORTO BOLLETTA | [5 empty] | 82.8685
| VUOI CALCOLARE LA BOLLETTA E FARE LE SIMULAZIONI CON LA TARIFFA SPERIMENTALE D1 ?? | [5 empty] | no |  |  | proiezione spesa annua |  |  | 497.2111 | 1o scaglione F1 | 0.08318 | 0.11321 | 0.17377
[14 empty] | 1o scaglione F/3 | 0.07646 | 0.10649 | 0.16705
[14 empty] | 2o scaglione F1 | 0.08318 | 0.16523 | 0.19019
[14 empty] | 2o scaglione F2/3 | 0.07646 | 0.15851 | 0.18347
[14 empty] | 3o scaglione F1 | 0.08318 | 0.23802 | 0.19019
[14 empty] | 1o scaglione F/3 | 0.07646 | 0.2313 | 0.18347
[14 empty] | 2o scaglione F1 | 0.08318 | 0.23802 | 0.19019
[14 empty] | 2o scaglione F2/3 | 0.07646 | 0.2313 | 0.18347

## Redditività
tratto da www.solar-power24.eu |  |  |  | ANALISI FINANZIARIA DELL'INVESTIMENTO | [9 empty] | SCELTA PREZZI VISIBILI
© ING. ROBERTO B. info@solar-power24.eu | [13 empty] | SCELTA PREZZI VISIBILI
| impianto su edificio intestatato a soggetto privato |  | NOTE | [10 empty] | si
|  |  |  | ANNI | USCITE |  |  | ENTRATE TOTALI (incentivo + risparmio bolletta) | CASH-FLOW |  |  |  | 20% | no
dimensione impianto esistente Kw | 4 |  | da inserire nel foglio "GUIDA dimensionamento ACCUMULO" con le caratteristiche complete dell'impianto (TILT, AZIMUT etc) |  | RATA ANNUALE MUTUO | SPESE ANNUALI | Totale spese annuali |  | annuale | cumulato |  |  | 25% |  |  | 0.09
dimensione impianto aggiunto Kw | 0 |  |  |  |  | 8954 |  |  | -8954 |  |  |  | 30% |  |  | 0.1
provincia del sito di installazione | Roma |  |  | 1 |  |  |  | 764.8171 | 764.8171 | -8189.1829 |  |  | 35% |  |  | 0.11
Costo unitario impianto aggiunto ESCLUSO ACCUMULO iva 10% esclusa (€/Kwp) | 1900 |  | variabile in base dimensioni e tipologia (da 1500 a 2500) | 2 |  |  |  | 1211.5251 | 1211.5251 | -6977.6577 |  |  | 40% |  |  | 0.12
% di autoconsumo attuale in regime di SSP | 30% |  | valore medio in assenza di accumulo 30% | 3 |  |  |  | 1211.5251 | 1211.5251 | -5766.1326 |  |  | 45% |  |  | 0.13
produzione totale impianto (P) (kWh) | 5176.36 |  |  | 4 |  |  |  | 1211.5251 | 1211.5251 | -4554.6075 | [5 empty] | 0.14
consumo annuo attuale (kWh) | 4718 |  | prelevato dal "FOGLIO RACCOLTA DATI" | 5 |  |  |  | 1211.5251 | 1211.5251 | -3343.0824 | perdita ricavo annuo | 0.992 |  |  |  | 0.15
energia nominale dell'accumulo (kWh/ciclo) | 9.6 | 2829.48 | energia accumulabile utile all'anno (kWh/anno) | 6 |  |  |  | 1211.5251 | 1211.5251 | -2131.5572 | [5 empty] | 0.16
dimensione pacco batterie (ah - tensione) | 400-24 | XTM 3500-24 | Modello Inverter STECA o STUDER consigliato | 7 |  |  |  | 1211.5251 | 1211.5251 | -920.0321
costo annuo ATTUALE pagato in bolletta € | 1257 |  | prelevato dal "FOGLIO RACCOLTA DATI" | 8 |  |  |  | 1211.5251 | 1211.5251 | 291.493
costo totale impianto aggiunto (ESCLUSO ACCUMULO) € | 0 |  |  | 9 |  |  |  | 1211.5251 | 1211.5251 | 1503.0182
COSTO TOTALE ACCUMULO (iva 10% esclusa) | 8140 |  | prelevato dal foglio "GUIDA dimensionamento ACCUMULO" | 10 |  |  |  | 1211.5251 | 1211.5251 | 2714.5433
costo totale € (iva 10% compresa) | 8954 |  |  | 11 |  |  |  | 1211.5251 | 1211.5251 | 3926.0684
|  |  |  | 12 |  |  |  | 754.8971 | 754.8971 | 4680.9655 |  | ricavo per energia immessa in rete con SSP (valore medio
|  |  |  | 13 |  |  |  | 753.9051 | 753.9051 | 5434.8707 |  | €/kWh/anno)
CONFRONTO CONSUMI prima e dopo installazione impianto |  |  |  | 14 |  |  |  | 752.9131 | 752.9131 | 6187.7838
| PRIMA | DOPO |  | 15 |  |  |  | 751.9211 | 751.9211 | 6939.7049
energia autoconsumata KWh/anno | 1552.908 | 3958.5555 | l'energia autoconsumata rimane identica in valore assoluto se incremento SOLO potenza impianto e non varia consumo medio: VARIA LA % | 16 |  |  |  | 750.9291 | 750.9291 | 7690.6341
% di autoconsumo in regime di SSP | 30% | 76.47% |  | 17 |  |  |  | 749.9371 | 749.9371 | 8440.5712
energia immessa in rete KWh/anno | 3623.452 | 1219.3578 |  | 18 |  |  |  | 748.9451 | 748.9451 | 9189.5163
energia prelevata dalla rete kWh/anno | 4718 | 887.4984 |  | 19 |  |  |  | 747.9531 | 747.9531 | 9937.4695
ricavo per energia immessa in rete con SSP (valore medio 0,12 €/kWh/anno) | 434.8142 | 146.3229 | l'importo medio del rimborso in €/kWh è modificabile nella casella M29 | 20 |  |  |  | 746.9611 | 746.9611 | 10684.4306
spesa per energia prelevata €/anno | 1257 | 203.6916
NB: I RISULTATI EFFETTIVI POTREBBERO ESSERE MOLTO DIVERSI a causa della variabilità delle possibili condizioni di funzionamento e del contratto di energia adottato | [7 empty] | importo rimborsato con SSP €/kwh | 0.12 | valore medio 0,12 €/kWh |  | VUOI CRIPTARE I PREZZI ??
RIASSUNTIVO RISULTATI e REMUNERAZIONE IMPIANTO | [11 empty] | no
| impianto su edificio intestatato a soggetto privato |  | NOTE | [8 empty] | riconsiderare i parametri COSI' L'ACCUMULO NON CONVIENE!!
producibilità annua prevista (kWh) | 5176.36 |  |  |  |  | funzioni
consumo annuo attuale (kWh) | 4718 |  | prelevato dal "FOGLIO RACCOLTA DATI" | [11 empty] | casella b16 fissa
energia nominale dell'accumulo (kWh/ciclo) | 9.6 | 7.752 | energia accumulabile utile al ciclo (kWh/ciclo) | [11 empty] | 8954
energia accumulabile utile all'anno (kWh/anno) | 2829.48
SPESA TOTALE INIZIALE (iva 10% compresa) | 8954 | [13 empty] | 447.7
detrazione fiscale 50% (rata annuale per 10 anni) | 447.7
risparmio su bolletta elettrica €/anno | 1053.3084
Ricavo annuale €/anno (differenza prima e dopo) | -288.4913
Somma ricavi annuali + risparmio in bolletta | 764.8171
TOTALE RICAVI e in SSP e RISPARMI IN BOLLETTA in 20 anni (€) | 15296.3426
TOTALE FLUSSI DI CASSA CUMULATI IN 20 ANNI | 10684.4306
totale energia scambiata dall'accumulo nella propria vita (kWh) | 54264
COSTO dell'energia scambiata dall'accumulo (€/kWh) iva 10% compresa | 0.16501 |  | costo complessivo iva e installazione compresi SENZA CONSIDERARE DETRAZIONI
tempo ritorno investimento (anni) | 7.7539
vva1
Note on A3: rb:
Note on A32: rb:

## GUIDA dimensionamento ACCUMULO
tratto da www.solar-power24.eu
© ING. ROBERTO B. info@solar-power24.eu
DATI DI INGRESSO
[25 empty] | %autoconsumo mensile proprio vecchio | %autoconsumo mensile proprio attuale | [21 empty] | EST | [5 empty] | SUD | OVEST
[18 empty] | %autoconsumo | autoconsumo proprio |  | %autoconsumo mensile proprio attuale | [6 empty] | prod mese vecchia | prod mese attuale |  | autoconsumo gg | autocon mese | [6 empty] | 2829.48 |  | importo |  | 0 | 10 | 90 | T I LT | -90° | -75° | -60° | -45° | -30° | -15° | 0° | 15° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° | [39 empty] | ENERGIA ACCUMULABILE NETTA UTILE kwh/anno
provincia di installazione | Provincia | [16 empty] | 0.47 | 112.6101 | 1.4006 | 0.42017 | 100.6715 | potenza attuale | 5176.36 | 100.6715 | 100.6715 | gennaio | 239.596 | 239.596 | 10.9764 | 7.7289 | 179.697 | consumo mese |  | giorni nuvolosi | % autoconsumo | autoconsumo mese | cessioni in rete | predlievi | [6 empty] | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | [26 empty] | Consumi |  |  |  | Importo Bolletta DOPO INSTALLAZIONE |  |  |  |  | Tariffe |  |  |  | 0 | Inserire i giorni del periodo e i kWh prelevati
provincia di installazione | Roma | fascia solare | 3 | [14 empty] | 0.4 | 124.5744 | 1.192 | 0.35759 | 111.3674 |  |  | 111.3674 | 111.3674 | febbraio | 311.4359 | 311.4359 | 11.7294 | 7.752 | 188.1152 | 400.7068 | 100% | 0.75 | 75% | 204.8648 | 34.7311 | 235.0104 | gennaio | feb-mar | 26.659 |  |  |  | 5 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | [39 empty] | 565.896 |  | giorni | kWh | Giorni in un anno
AZIMUT (° risp. SUD) ( "+" direz. OVEST "-" direz. EST) | 0° | [16 empty] | 0.33 | 151.2134 | 0.98338 | 0.29501 | 135.1822 |  |  | 135.1822 | 135.1822 | marzo | 458.2224 | 458.2224 | 12.1127 | 7.752 | 194.6527 | 361.9288 | 100% | 0.86667 | 86.67% | 284.7601 | 26.6758 | 88.744 | febbraio | [5 empty] | 10 | 0.88 | 0,89 | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0,89 | 0.88 | [26 empty] | Periodo Fatturazione |  | Giorni | 62 | Parziale Tariffa |  | Giorni | 62 |  | Quota Energia (€/Kwh) |  |  |  | 707.37 |  | 62 | 482.7709 | 365
TILT (°) | 30 | 0° piano orizzontale ; 90° piano verticale | [15 empty] | 0.3 | 149.1164 | 0.89398 | 0.26819 | 133.3076 |  |  | 133.3076 | 133.3076 | aprile | 497.0548 | 497.0548 | 12.1956 | 7.752 | 217.056 | 400.7068 | 100% | 0.81 | 81% | 375.4942 | 82.7282 | 27.7339 | marzo | apr-mag | 17.7994 |  |  |  | 15 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | [26 empty] | dicembre | gennaio | Anni | 0.1726 |  |  | Anni | 0.16986 |  | S1 | S2 | S3 | S4 | 919.581
POTENZA IMPIANTO ESISTENTE (kWp) | 4 | [16 empty] | 0.3 | 165.4261 | 0.89398 | 0.26819 | 147.8881 |  |  | 147.8881 | 147.8881 | maggio | 551.4202 | 551.4202 | 12.5226 | 7.752 | 232.3016 | 387.7808 | 100% | 0.93333 | 93.33% | 365.8676 | 131.1873 | 23.0089 | aprile | [5 empty] | 20 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | [26 empty] | Precedente | Attuale | Prelievi |  | S1 | S2 | S3 | S4 |  | 1800 | 2640 | 4440 |  | 1061.055 |  | 2.0384 | mesi | giorni in un mese
POTENZA IMPIANTO AGGIUNTA (kWp) | 0 | [16 empty] | 0.3 | 171.2509 | 0.89398 | 0.26819 | 153.0954 |  |  | 153.0954 | 153.0954 | giugno | 570.8364 | 570.8364 | 12.8552 | 7.752 | 232.56 | 400.7068 | 100% | 0.96667 | 96.67% | 388.2001 | 163.2201 | 12.5068 | maggio | giu-lug | 13.8805 |  |  |  | 25 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0 | 0.88 | 0.82 |  |  |  | T I LT | [22 empty] | 3971 |  | 38.6217 |  | 24.4603 | 11.4148 | 2.7466 | 0 |  | 0.11321 | 0.16523 | 0.23802 | 0.23802 | 1131.792 |  | 236.8433 | consumo mensile | 30.4167
POTENZA TOTALE IMPIANTO (kWp) | 4 | [16 empty] | 0.3 | 182.9006 | 0.89398 | 0.26819 | 163.51 |  |  | 163.51 | 163.51 | luglio | 609.6688 | 609.6688 | 13.0265 | 7.752 | 240.312 | 387.7808 | 100% | 1 | 100% | 385.6554 | 185.181 | 2.1254 | giugno | [5 empty] | 30 | 0.81 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.81 |  |  | 1 | 30 | 0° | [21 empty] | 5469 |  | 130.3481 |  | 82.5534 | 38.5249 | 9.2698 | 0 |  | 0.10649 | 0.15851 | 0.2313 | 0.2313 | 1414.74 |  | 133.1567 | Esenti/mese |  | N.B. si è superato limite di 6kW valido per impianti monofase VERIFICARE PARAMETRI
Producibilità lorda unitaria (kWh/kWp) | 1390 | indicazioni secondo PVGIS; sono già considerate le perdite proprie dei moduli per temperatura, mismatching, riflessione etc. | [15 empty] | 0.3 | 174.7458 | 0.89398 | 0.26819 | 156.2198 |  |  | 156.2198 | 156.2198 | agosto | 582.4861 | 582.4861 | 12.7913 | 7.752 | 232.3016 | 400.7068 | 100% | 1 | 100% | 403.822 | 205.8468 | 0 | luglio | ago-set | 15.321 |  |  |  | 35 | 0.81 | 0.86 | 0.9 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | [26 empty] | 7624 |  | 313.8011 |  | 198.7397 | 92.7452 | 22.3162 | 0 |  | 0.10649 | 0.15851 | 0.2313 | 0.2313 | 1839.162 |  | 103.6865 | NonEsenti/mese
Perdite di trasformazione dell'impianto | 5% | perdite legate all'inverter, ai cavi elettrici; sporcamento moduli ecc. (E' generalmente corretto considerare almeno il 4%) | [15 empty] | 0.33 | 162.7466 | 0.98338 | 0.29501 | 145.4927 |  |  | 145.4927 | 145.4927 | settembre | 493.1716 | 493.1716 | 12.6018 | 7.752 | 217.056 | 400.7068 | 100% | 0.96667 | 96.67% | 396.5318 | 185.9543 | 4.1751 | agosto | [5 empty] | 40 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.79 | [26 empty] | 17064 | 0 | 482.7709 |  | 305.7534 | 448.4384 | 754.1918 | [6 empty] | 2122.11
Eventuali ulteriori fattori di riduzione | 2% | es. per parziali ombreggiamenti, ecc. (E' generalmente corretto considerare almeno il 3%) | [15 empty] | 0.35 | 133.1952 | 1.043 | 0.31289 | 119.0742 |  |  | 119.0742 | 119.0742 | ottobre | 380.5576 | 380.5576 | 11.5931 | 7.752 | 216.2808 | 387.7808 | 100% | 0.93333 | 93.33% | 378.0527 | 115.1189 | 10.2145 | settembre | ott-nov | 41.4069 |  |  |  | 50 | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | 0.75 |  | Fascia solare | Provincia | UNI 10349 | ENEA | PVGIS | [19 empty] | 6 | Contratto (kw) | 3 |  |  | 2.7692 | 1.8861 | 0.65375 | 0 | 5.309 |  |  |  |  | 2263.584 | kWh soggetti ad accisa (Non Esenti)
perdite per orientamento e inclinazione non ideali | 0% | [16 empty] | 0.4 | 102.5176 | 1.192 | 0.35759 | 91.6489 |  |  | 91.6489 | 91.6489 | novembre | 256.2939 | 256.2939 | 10.807 | 7.752 | 190.6992 | 400.7068 | 100% | 0.9 | 90% | 354.4093 | 26.1483 | 50.9273 | ottobre | [5 empty] | 60 | 0.7 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | 0.7 | 1 | 5 | Agrigento | 1714.7 | 1449.7 | 1600 | 0% | [23 empty] | 8.7913 | 6.1067 | 2.1441 | 0 | 17.0421 | Quota Fissa |  | €/a | 42.7848 | 2829.48 |  | 211.35
Totale delle perdite di producibilità | 93.1% | [16 empty] | 0.47 | 106.7697 | 1.4006 | 0.42017 | 95.4503 |  |  | 95.4503 | 95.4503 | dicembre | 227.1696 | 227.1696 | 10.4071 | 7.3281 | 170.3772 | 387.7808 | 100% | 0.82 | 82% | 226.6578 | 29.6361 | 185.2915 | novembre | dic-gen | 88.6247 |  |  |  | 70 | 0.65 | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.65 | 2 | 1 | Alessandria | 1149.5 | 1263.2 | 1280 | 0.5% |  |  |  | kWh/a | [15 empty] | Quota Fissa | 7.2676 |  |  | 21.1642 | 14.7012 | 5.1618 | 0 | 41.0272 | Quota Potenza |  | €/kw/a | 10.056 | 3678.324
Producibilità netta unitaria (kWh/kWp) | 1294.09 | producibilità per kW installato, al netto delle perdite | [16 empty] | 1737.0668 |  | 30% | 1552.908 |  |  | 1552.908 | 1552.908 |  |  |  |  | 4064.3173 | 2511.4093 | 400.7068 | 100% | 0.75 | 75% | 194.2398 | 32.9298 | 247.7605 | dicembre |  | 203.6916 |  |  |  | 80 | 0.58 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.58 | 3 | 2 | Ancona | 1304.5 | 1289.6 | 1370 | 1% | 0.1% | 12 | 160 | 1920 | 1322 | 0.68854 |  | 560.64 | 2.358 | 117.7344 | [9 empty] | Quota Potenza | 5.1244 |  |  | 305.7534 | 142.6849 | 34.3326 | 0 | 63.3783 | Accisa Energia |  | €/kwh | 0.0227 | 4244.22
Producibilità totale netta prevista dall'impianto al primo anno (kWh/anno) | 5176.36 | [17 empty] | 33.5577 | [5 empty] | 30% | 30% |  | 5177.9133 | 5177.9133 |  |  |  | 4718 | 100% |  | 76.47% | 3958.5555 | 1219.3578 | 887.4984 | [6 empty] | 90 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.53 | 4 | 1 | Aosta | 1185 | 1133.6 | 1300 | 1.5% | 0.15% | 24 | 160 | 3840 | 2600 | 0.67708 |  | 1121.28 | 2.3188 | 235.4688 | [9 empty] | Accisa Energia | 4.7976 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Addizionale Locale |  | €/kwh | 0 | 5658.96
[26 empty] | non significativo tranne se nuovo | [12 empty] | 4718 | [20 empty] | 5 | 1 | Arezzo | 1182.7 | 1288.5 | 1310 | 2% | 0.2% | 48 | 160 | 7680 | 4890 | 0.63672 |  | 2242.56 | 2.1805 | 470.9376 | [9 empty] | Addizionale Loc. | 0
[60 empty] | 6 | 2 | Ascoli | 1311.9 | 1292.8 | 1370 | 2.5% | 0.25% | 12 | 200 | 2400 | 1605 | 0.66875 |  | 700.8 | 2.2902 | 147.168 | [9 empty] | Quota Energia | 63.3783 | Bioraria |  | IVA |  | Importo periodo
[36 empty] | se vero no accumulo | FALSE | [22 empty] | 7 | 1 | Asti | 1186.9 | 1264.6 | 1300 | 3% | 0.3% | 24 | 200 | 4800 | 3255 | 0.67812 |  | 1401.6 | 2.3223 | 294.336 | [8 empty] | 265 | Totale Periodo | 80.5679 |  |  | 10% |  | 88.6247
perdita di producibilità annua per invecchiamento dei moduli | 0.8% | (E' generalmente corretto considerare lo 0,8%) | [57 empty] | 8 | 3 | Avellino | 1372.5 | 1339.8 | 1410 | 3.5% | 0.35% | 48 | 200 | 9600 | 6160 | 0.64167 |  | 2803.2 | 2.1975 | 588.672
perdita di producibilità per invecchiamento dei moduli in 25 anni | 20% | [58 empty] | 9 | 4 | Bari | 1561.3 | 1364 | 1480 | 4% | 0.4% | 12 | 260 | 3120 | 1828 | 0.5859 |  | 911.04 | 2.0065 | 191.3184 | [9 empty] | IMPORTO BOLLETTA | [5 empty] | 88.6247
[60 empty] | 10 | 1 | Belluno | 1160.6 | 1191.3 | 1150 | 4.5% | 0.45% | 24 | 260 | 6240 | 3635 | 0.58253 |  | 1822.08 | 1.995 | 382.6368
[60 empty] | 11 | 3 | Benevento | 1327.9 | 1333 | 1400 | 5% | 0.5% | 48 | 260 | 12480 | 7330 | 0.58734 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 3644.16 | 2.0114 | 765.2736
DIMENSIONAMENTO ACCUMULO | [59 empty] | 12 | 1 | Bergamo | 1150.8 | 1221.9 | 1210 | 5.5% | 0.55% | 12 | 300 | 3600 | 2225 | 0.61806 |  | 1051.2 | 2.1166 | 220.752
energia consumata all'anno (kWh) | 4718 | [58 empty] | 13 | 1 | Biella | 1186.7 | 1254 | 1260 | 6% | 0.6% | 24 | 300 | 7200 | 4374 | 0.6075 |  | 2102.4 | 2.0805 | 441.504 | [9 empty] | Periodo Fatturazione |  | Giorni | 59 | Parziale Tariffa |  | Giorni | 59 |  | Quota Energia (€/Kwh) |  |  |  |  | Inserire i giorni del periodo e i kWh prelevati
| ENERGIA ACCUMULABILE NETTA UTILE kwh/anno | [58 empty] | 14 | 2 | Bologna | 1273.7 | 1270.6 | 1270 | 6.5% | 0.65% | 48 | 300 | 14400 | 8085 | 0.56146 |  | 4204.8 | 1.9228 | 883.008 | [9 empty] | febbraio | marzo | Anni | 0.1726 |  |  | Anni | 0.16164 |  | S1 | S2 | S3 |  |  |  | giorni | kWh | 365
energia accumulabile utile (kWh/anno) | 2829.48 | selezionare 0 se non si vuole installare accumulo | [57 empty] | 15 | 1 | Bolzano | 1227.4 | 1153.3 | 1110 | 7% | 0.7% | 12 | 400 | 4800 | 3105 | 0.64687 |  | 1401.6 | 2.2153 | 294.336 | [9 empty] | Precedente | Attuale | Prelievi |  | S1 | S2 | S3 | S4 |  | 1800 | 2640 | 4440 |  |  |  | 59 | 116.4779 | 365
energia nominale dell'accumulo (kWh/ciclo) | 9.6 | ------------------ | [57 empty] | 16 | 2 | Brescia | 1247.9 | 1268 | 1190 | 7.5% | 0.75% | 24 | 400 | 9600 | 5866 | 0.61104 |  | 2803.2 | 2.0926 | 588.672 |  | zona solare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | prod media gg x fascia solare |  | 3971 |  | 5.8239 |  | 5.8239 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11321 | 0.16523 | 0.23802 | 0.23802 |  |  | 59 | 116.4779
energia accumulabile utile (kWh/ciclo) | 7.752 | [58 empty] | 17 | 4 | Brindisi | 1509.2 | 1377.5 | 1480 | 8% | 0.8% | 48 | 400 | 19200 | 11558 | 0.60198 |  | 5606.4 | 2.0616 | 1177.344 | 2.0403 | gen | 1.8548 | 1.7452 | 1.9903 | 2.5516 | 3.129 | 1.9903 |  | 5469 |  | 11.6478 |  | 11.6478 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10649 | 0.15851 | 0.2313 | 0.2313 |  |  |  |  | giorni in un mese
KIT BATTERIE SELEZIONATO | 400-24 | [58 empty] | 18 | 3 | Cagliari | 1447.4 | 1427.9 | 1510 | 8.5% | 0.85% | [9 empty] | 2.5654 | feb | 2.3321 | 2.6286 | 2.8643 | 3.2821 | 3.7143 | 2.8643 |  | 7624 |  | 99.0062 |  | 99.0062 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10649 | 0.15851 | 0.2313 | 0.2313 |  |  | 1.9397 | mesi | 30.4167
Modello Inverter STECA o STUDER consigliato | XTM 3500-24 | [58 empty] | 19 | 5 | Caltanissetta | 1633 | 1428.5 | 1620 | 9% | 0.9% | XTS | 900 | 12 | 1485 | [5 empty] | 3.3958 | mar | 3.0871 | 3.7742 | 3.8065 | 3.871 | 4.5484 | 3.8065 |  | 17064 | 0 | 116.4779 |  | 290.9589 | 426.7397 | 717.6986 | [8 empty] | 60.0486 | consumo mensile
COSTO batterie (iva esclusa) | 5605 | [58 empty] | 20 | 3 | Campobasso | 1434 | 1327.2 | 1400 | 9.5% | 0.95% | XTM | 2000 | 12 | 2626.8 |  |  |  |  | 3.3548 | 3.7797 | apr | 3.2867 | 4.0333 | 4.2667 | 4.3 | 5 | 4.2667 |  | Contratto (kw) | 3 |  |  | 0.65933 | 0 | 0 | 0 | 0.65933 | [6 empty] | 150 | Esenti/mese
COSTO inverter (iva esclusa) | 2535 | [58 empty] | 21 | 4 | Caserta | 1513.8 | 1345.5 | 1380 | 10% | 1% | XTM | 3500 | 24 | 2774.2 |  |  |  |  | 3.8667 | 3.3548 | mag | 3.3548 | 4.3226 | 4.5806 | 4.5161 | 5.0323 | 4.5806 | [5 empty] | 1.2404 | 0 | 0 | 0 | 1.2404 | Quota Fissa |  | €/a | 42.7848 |  |  | 0 | NonEsenti/mese
COSTO installazione accumulo (iva esclusa) | 0 | [58 empty] | 22 | 5 | Catania | 1631.5 | 1426.6 | 1590 | 10.5% | 1.05% | XTM | 4000 | 48 | 2894.1 |  |  |  |  | 4.0645 | 4.64 | giu | 3.8667 | 4.7667 | 4.9 | 4.8667 | 5.3333 | 4.9 |  | Quota Fissa | 6.9159 |  |  | 10.5434 | 0 | 0 | 0 | 10.5434 | Quota Potenza |  | €/kw/a | 10.056
COSTO TOTALE ACCUMULO (iva 10% esclusa) | 8140 | [58 empty] | 23 | 4 | Catanzaro | 1466.6 | 1376 | 1450 | 11% | 1.1% | XTH | 5000 | 24 | 4314.2 |  |  |  |  | 3.7742 | 4.8774 | lug | 4.0645 | 4.9355 | 5.0645 | 5.0968 | 5.4516 | 5.0645 |  | Quota Potenza | 4.8765 |  |  | 116.4779 | 0 | 0 | 0 | 12.4431 | Accisa Energia |  | €/kwh | 0.0227 |  | kWh soggetti ad accisa (Non Esenti)
totale energia scambiata dall'accumulo nella propria vita (kWh) | 54264 | [58 empty] | 24 | 3 | Chieti | 1399.2 | 1311.2 | 1380 | 11.5% | 1.15% | XTH | 6000 | 48 | 4860.9 |  |  |  |  | 3.2867 | 4.529 | ago | 3.7742 | 4.5161 | 4.8387 | 5.0323 | 5.2581 | 4.8387 |  | Accisa Energia | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Addizionale Locale |  | €/kwh | 0 |  |  | 0
COSTO dell'energia scambiata dall'accumulo (€/kWh) iva 10% esclusa | 0.15001 | Si considerano costi totali COMPRESA INSTALLAZIONE IVA ESCLUSA | [57 empty] | 25 | 1 | Como | 1150.4 | 1219.2 | 1190 | 12% | 1.2% | XTH | 8000 | 48 | 5991.7 | [5 empty] | 3.2867 | set | 3.2867 | 4.0667 | 4.2333 | 4.3333 | 4.6667 | 4.2333 |  | Addizionale Loc. | 0
| segue | [58 empty] | 26 | 5 | Cosenza | 1672.4 | 1364 | 1480 | 12.5% | 1.25% | [9 empty] | 2.6435 | ott | 2.4032 | 2.9129 | 3.1613 | 3.6774 | 4.1613 | 3.1613 |  | Quota Energia | 12.4431 | Bioraria |  | IVA |  | Importo periodo
[60 empty] | 27 | 2 | Cremona | 1192.4 | 1264.4 | 1190 |  | 1.3% | [9 empty] | 2.0607 | nov | 1.8733 | 2.2867 | 2.2 | 2.7 | 3.4333 | 2.2 |  | Totale Periodo | 24.2355 |  |  | 10% |  | 26.659
| segue | [58 empty] | 28 | 4 | Crotone | 1493.5 | 1364 | 1470 | [11 empty] | 1.7706 | dic | 1.6097 | 1.8129 | 1.8871 | 2.429 | 2.871 | 1.8871
[16 empty] | profilo consumo con PDC | profilo consumo NORMALE | [42 empty] | 29 | 1 | Cuneo | 1111.7 | 1252.6 | 1250 | [13 empty] | 1059.3 | 1272.8 | 1333 | 1420.3 | 1601 | 1333 |  |  |  |  | IMPORTO BOLLETTA | [5 empty] | 26.659
| segue | [11 empty] | ** MAGGIORAZIONE per periodi perturbati |  | casualità aumento prelievi | [44 empty] | 30 | 5 | Enna | 1651 | 1421.6 | 1620
[15 empty] | 20% | 110% | 100% | [42 empty] | 31 | 2 | Ferrara | 1228.9 | 1270.8 | 1190
[6 empty] | VALORI MEDI GIORNALIERI mese per mese | [8 empty] | 15% | 105% | 100% | [42 empty] | 32 | 2 | Firenze | 1330.8 | 1282.5 | 1270 | [20 empty] | Periodo Fatturazione |  | Giorni | 62 | Parziale Tariffa |  | Giorni | 62 |  | Quota Energia (€/Kwh) |  |  |  |  | Inserire i giorni del periodo e i kWh prelevati
[5 empty] | A | B | A - B | K | C | D | C | B + C | (D - B - C) x ** | A -B - C | 10% | 100% | 100% | [42 empty] | 33 | 3 | Foggia | 1470.1 | 1343.6 | 1450 | [20 empty] | aprile | maggio | Anni | 0.1726 |  |  | Anni | 0.16986 |  | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | giorni | kWh | 365
|  |  |  | MESE | PRODUZIONE (kWh) | AUTOCONSUMO PROPRIO (kWh) | ENERGIA DISPONIBILE IMMISSIONE ACCUMULO (kWh) | CAPACITA' DI ACCUMULO (KWh/ciclo) | ENERGIA ACCUMULATA (kWh) | CONSUMO (kWh) | AUTOCONSUMO dovuto alle BATTERIE (kWh) | AUTOCONSUMO TOTALE (kWh) | PRELIEVO (kWh) | IMMISSIONE IN RETE (kWH) | 5% | 95% | 100% | [42 empty] | 34 | 2 | Forlì | 1335 | 1264.4 | 1260 | [20 empty] | Precedente | Attuale | Prelievi |  | S1 | S2 | S3 | S4 |  | 1800 | 2640 | 4440 |  |  |  | 62 | 35.5157 | 365
|  |  |  | gennaio | 7.7289 | 3.2475 | 3.3611 | 7.752 | 3.3611 | 12.926 | 3.3611 | 6.6085 | 7.581 | 1.1204 | 0% | 85% | 100% | [42 empty] | 35 | 3 | Frosinone | 1392.7 | 1324.1 | 1360 | [20 empty] | 3971 |  | 1.0655 |  | 1.0655 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11321 | 0.16523 | 0.23802 | 0.23802 |  |  | 62 | 35.5157
|  |  |  | febbraio | 11.1227 | 3.9774 | 6.1926 | 7.752 | 6.1926 | 12.926 | 6.1926 | 10.17 | 3.1694 | 0.95271 | 0% | 100% | 100% | [42 empty] | 36 | 2 | Genova | 1243.3 | 1262.3 | 1290 | [20 empty] | 5469 |  | 3.5516 |  | 3.5516 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10649 | 0.15851 | 0.2313 | 0.2313 |  |  |  |  | giorni in un mese
|  |  |  | marzo | 14.7814 | 4.3607 | 8.4407 | 7.752 | 7.752 | 12.926 | 7.752 | 12.1127 | 0.89464 | 2.6687 | 0% | 105% | 100% | [42 empty] | 37 | 1 | Gorizia | 1207.7 | 1181.8 | 1190 | [20 empty] | 7624 |  | 30.8987 |  | 30.8987 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10649 | 0.15851 | 0.2313 | 0.2313 |  |  | 2.0384 | mesi | 30.4167
|  |  |  | aprile | 16.5685 | 4.4436 | 11.3166 | 7.752 | 7.752 | 12.926 | 7.752 | 12.1956 | 0.76696 | 4.3729 | 0% | 100% | 100% | [42 empty] | 38 | 3 | Grosseto | 1413.2 | 1357.9 | 1370 | [20 empty] | 17064 | 0 | 35.5157 |  | 305.7534 | 448.4384 | 754.1918 | [8 empty] | 17.4237 | consumo mensile
|  |  |  | maggio | 17.7877 | 4.7706 | 12.5833 | 7.752 | 7.752 | 12.926 | 7.752 | 12.5226 | 0.40344 | 5.2652 | 5% | 85% | 100% | [42 empty] | 39 | 3 | Imperia | 1423.4 | 1304.7 | 1390 | [20 empty] | Contratto (kw) | 3 |  |  | 0.12062 | 0 | 0 | 0 | 0.12062 | [6 empty] | 150 | Esenti/mese
|  |  |  | giugno | 19.0279 | 5.1032 | 13.9247 | 7.752 | 7.752 | 12.926 | 7.752 | 12.8552 | 0.070848 | 6.1727 | 10% | 100% | 100% | [42 empty] | 40 | 2 | Isernia | 1305.2 | 1317.3 | 1370 | [24 empty] | 0.37821 | 0 | 0 | 0 | 0.37821 | Quota Fissa |  | €/a | 42.7848 |  |  | 0 | NonEsenti/mese
|  |  |  | luglio | 19.6667 | 5.2745 | 14.3922 | 7.752 | 7.752 | 12.926 | 7.752 | 13.0265 | 0 | 6.6402 | 15% | 105% | 100% | [42 empty] | 41 | 2 | La Spezia | 1317.4 | 1270.2 | 1260 | [20 empty] | Quota Fissa | 7.2676 |  |  | 3.2905 | 0 | 0 | 0 | 3.2905 | Quota Potenza |  | €/kw/a | 10.056
|  |  |  | agosto | 18.7899 | 5.0393 | 13.2922 | 7.752 | 7.752 | 12.926 | 7.752 | 12.7913 | 0.13468 | 5.9985 | 20% | 110% | 100% | [42 empty] | 42 | 2 | L'Aquila | 1241.2 | 1289.3 | 1360 | [20 empty] | Quota Potenza | 5.1244 |  |  | 35.5157 | 0 | 0 | 0 | 3.7893 | Accisa Energia |  | €/kwh | 0.0227 |  | kWh soggetti ad accisa (Non Esenti)
|  |  |  | settembre | 16.4391 | 4.8498 | 10.8167 | 7.752 | 7.752 | 12.926 | 7.752 | 12.6018 | 0.34048 | 3.8373 |  | 100% | [43 empty] | 43 | 4 | Latina | 1495.5 | 1356.4 | 1380 | [20 empty] | Accisa Energia | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Addizionale Locale |  | €/kwh | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ottobre | 12.2761 | 3.8411 | 7.5915 | 7.752 | 7.5915 | 12.926 | 7.5915 | 11.4326 | 1.6428 | 0.84349 | [45 empty] | 44 | 4 | Lecce | 1457.2 | 1386.4 | 1490 | [20 empty] | Addizionale Loc. | 0
|  |  |  | novembre | 8.5431 | 3.055 | 4.5003 | 7.752 | 4.5003 | 12.926 | 4.5003 | 7.5553 | 6.1764 | 0.98787 | [45 empty] | 45 | 1 | Lecco | 1157.3 | 1207.5 | 1180 | [20 empty] | Quota Energia | 3.7893 | Bioraria |  | IVA |  | Importo periodo
|  |  |  | dicembre | 7.3281 | 3.079 | 3.1868 | 7.752 | 3.1868 | 12.926 | 3.1868 | 6.2658 | 7.9923 | 1.0623 | [45 empty] | 46 | 3 | Livorno | 1363.2 | 1312 | 1310 | [20 empty] | Totale Periodo | 16.1813 |  |  | 10% |  | 17.7994
[60 empty] | 47 | 1 | Lodi | 1155.8 | 1257.7 | 1210
[16 empty] | 12.926 | [43 empty] | 48 | 2 | Lucca | 1276.5 | 1285.7 | 1270
[60 empty] | 49 | 3 | Macerata | 1350.6 | 1288 | 1370
[60 empty] | 50 | 1 | Mantova | 1157.9 | 1266.8 | 1170
[60 empty] | 51 | 2 | Massa Carrara | 1300.8 | 1274.2 | 1270
[60 empty] | 52 | 3 | Matera | 1407 | 1361.9 | 1480 | [20 empty] | Periodo Fatturazione |  | Giorni | 62 | Parziale Tariffa |  | Giorni | 62 |  | Quota Energia (€/Kwh) |  |  |  |  | Inserire i giorni del periodo e i kWh prelevati
[60 empty] | 53 | 4 | Messina | 1525.6 | 1398.2 | 1500 | [20 empty] | giugno | luglio | Anni | 0.1726 |  |  | Anni | 0.16986 |  | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | giorni | kWh | 365
[60 empty] | 54 | 1 | Milano | 1161.7 | 1249.5 | 1230 | [20 empty] | Precedente | Attuale | Prelievi |  | S1 | S2 | S3 | S4 |  | 1800 | 2640 | 4440 |  |  |  | 62 | 2.1254 | 365
[60 empty] | 55 | 2 | Modena | 1255.8 | 1270.6 | 1250 | [20 empty] | 3971 |  | 0.042509 |  | 0.042509 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11321 | 0.16523 | 0.23802 | 0.23802 |  |  | 62 | 2.1254
[60 empty] | 56 | 4 | Napoli | 1485.2 | 1366.6 | 1380 | [20 empty] | 5469 |  | 0.21254 |  | 0.21254 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10649 | 0.15851 | 0.2313 | 0.2313 |  |  |  |  | giorni in un mese
[60 empty] | 57 | 1 | Novara | 1189.9 | 1249.6 | 1250 | [20 empty] | 7624 |  | 1.8704 |  | 1.8704 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10649 | 0.15851 | 0.2313 | 0.2313 |  |  | 2.0384 | mesi | 30.4167
[60 empty] | 58 | 4 | Nuoro | 1473.5 | 1384.9 | 1540 | [20 empty] | 17064 | 0 | 2.1254 |  | 305.7534 | 448.4384 | 754.1918 | [8 empty] | 1.0427 | consumo mensile
[60 empty] | 59 | 4 | Oristano | 1471.4 | 1405.1 | 1500 | [20 empty] | Contratto (kw) | 3 |  |  | 0.0048125 | 0 | 0 | 0 | 0.0048125 | [6 empty] | 150 | Esenti/mese
[60 empty] | 60 | 1 | Padova | 1145.1 | 1256.6 | 1180 | [24 empty] | 0.022634 | 0 | 0 | 0 | 0.022634 | Quota Fissa |  | €/a | 42.7848 |  |  | 0 | NonEsenti/mese
[60 empty] | 61 | 5 | Palermo | 1580.6 | 1430.5 | 1540 | [20 empty] | Quota Fissa | 7.2676 |  |  | 0.19918 | 0 | 0 | 0 | 0.19918 | Quota Potenza |  | €/kw/a | 10.056
[60 empty] | 62 | 2 | Parma | 1323.4 | 1267.1 | 1290 | [20 empty] | Quota Potenza | 5.1244 |  |  | 2.1254 | 0 | 0 | 0 | 0.22663 | Accisa Energia |  | €/kwh | 0.0227 |  | kWh soggetti ad accisa (Non Esenti)
[60 empty] | 63 | 1 | Pavia | 1155.3 | 1261 | 1240 | [20 empty] | Accisa Energia | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Addizionale Locale |  | €/kwh | 0 |  |  | 0
[60 empty] | 64 | 2 | Perugia | 1313.2 | 1301 | 1360 | [20 empty] | Addizionale Loc. | 0
[60 empty] | 65 | 2 | Pesaro | 1248.5 | 1272.3 | 1330 | [20 empty] | Quota Energia | 0.22663 | Bioraria |  | IVA |  | Importo periodo
[60 empty] | 66 | 3 | Pescara | 1375.5 | 1314 | 1380 | [20 empty] | Totale Periodo | 12.6186 |  |  | 10% |  | 13.8805
[60 empty] | 67 | 2 | Piacenza | 1250.1 | 1262.5 | 1210
[60 empty] | 68 | 3 | Pisa | 1353.9 | 1296.3 | 1290
[60 empty] | 69 | 1 | Pistoia | 1178.3 | 1279.2 | 1250
[60 empty] | 70 | 1 | Pordenone | 1175.6 | 1206.3 | 1170 | [20 empty] | Periodo Fatturazione |  | Giorni | 62 | Parziale Tariffa |  | Giorni | 62 |  | Quota Energia (€/Kwh) |  |  |  |  | Inserire i giorni del periodo e i kWh prelevati
[60 empty] | 71 | 3 | Potenza | 1365.1 | 1332.6 | 1450 | [20 empty] | agosto | settebre | Anni | 0.1726 |  |  | Anni | 0.16986 |  | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | giorni | kWh | 365
[60 empty] | 72 | 1 | Prato | 1216 | 1278.3 | 1260 | [20 empty] | Precedente | Attuale | Prelievi |  | S1 | S2 | S3 | S4 |  | 1800 | 2640 | 4440 |  |  |  | 62 | 14.3896 | 365
[60 empty] | 73 | 5 | Ragusa | 1640.2 | 1458.6 | 1660 | [20 empty] | 3971 |  | 0.57558 |  | 0.57558 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11321 | 0.16523 | 0.23802 | 0.23802 |  |  | 62 | 14.3896
[60 empty] | 74 | 2 | Ravenna | 1255.3 | 1262.6317 | 1240 | [20 empty] | 5469 |  | 1.439 |  | 1.439 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10649 | 0.15851 | 0.2313 | 0.2313 |  |  |  |  | giorni in un mese
[60 empty] | 75 | 4 | Reggio Calabria | 1547 | 1401.4 | 1500 | [20 empty] | 7624 |  | 12.3751 |  | 12.3751 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10649 | 0.15851 | 0.2313 | 0.2313 |  |  | 2.0384 | mesi | 30.4167
[60 empty] | 76 | 2 | Reggio Emilia | 1277.765 | 1270.8 | 1220 | [20 empty] | 17064 | 0 | 14.3896 |  | 305.7534 | 448.4384 | 754.1918 | [8 empty] | 7.0594 | consumo mensile
[60 empty] | 77 | 2 | Rieti | 1226.9 | 1308.9 | 1380 | [20 empty] | Contratto (kw) | 3 |  |  | 0.065163 | 0 | 0 | 0 | 0.065163 | [6 empty] | 150 | Esenti/mese
[60 empty] | 78 | 2 | Rimini | 1303.4 | 1266.4 | 1290 | [24 empty] | 0.15324 | 0 | 0 | 0 | 0.15324 | Quota Fissa |  | €/a | 42.7848 |  |  | 0 | NonEsenti/mese
[60 empty] | 79 | 3 | Roma | 1451.4 | 1357.9 | 1390 | [20 empty] | Quota Fissa | 7.2676 |  |  | 1.3178 | 0 | 0 | 0 | 1.3178 | Quota Potenza |  | €/kw/a | 10.056
[60 empty] | 80 | 2 | Rovigo | 1259.9 | 1265.5 | 1200 | [20 empty] | Quota Potenza | 5.1244 |  |  | 14.3896 | 0 | 0 | 0 | 1.5362 | Accisa Energia |  | €/kwh | 0.0227 |  | kWh soggetti ad accisa (Non Esenti)
[60 empty] | 81 | 2 | Salerno | 1266.2 | 1352.6 | 1390 | [20 empty] | Accisa Energia | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Addizionale Locale |  | €/kwh | 0 |  |  | 0
[60 empty] | 82 | 4 | Sassari | 1492.1 | 1401.1 | 1490 | [20 empty] | Addizionale Loc. | 0
[60 empty] | 83 | 2 | Savona | 1268.6 | 1272.3 | 1330 | [20 empty] | Quota Energia | 1.5362 | Bioraria |  | IVA |  | Importo periodo
[60 empty] | 84 | 2 | Siena | 1250.9 | 1311.6 | 1330 | [20 empty] | Totale Periodo | 13.9282 |  |  | 10% |  | 15.321
[60 empty] | 85 | 5 | Siracusa | 1645.9 | 1462.4 | 1630
[60 empty] | 86 | 2 | Sondrio | 1366.6 | 1139.3 | 1190
[60 empty] | 87 | 4 | Taranto | 1500.9 | 1377.8 | 1460 | [20 empty] | Periodo Fatturazione |  | Giorni | 62 | Parziale Tariffa |  | Giorni | 62 |  | Quota Energia (€/Kwh) |  |  |  |  | Inserire i giorni del periodo e i kWh prelevati
[60 empty] | 88 | 2 | Teramo | 1356.3 | 1295.8 | 1370 | [20 empty] | ottobre | novembre | Anni | 0.1726 |  |  | Anni | 0.16986 |  | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | giorni | kWh | 365
[60 empty] | 89 | 2 | Terni | 1264.1 | 1315.7 | 1370 | [20 empty] | Precedente | Attuale | Prelievi |  | S1 | S2 | S3 | S4 |  | 1800 | 2640 | 4440 |  |  |  | 62 | 236.2188 | 365
[60 empty] | 90 | 1 | Torino | 1221.2 | 1232.9 | 1210 | [20 empty] | 3971 |  | 14.1731 |  | 14.1731 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11321 | 0.16523 | 0.23802 | 0.23802 |  |  | 62 | 236.2188
[60 empty] | 91 | 5 | Trapani | 1667.1 | 1454 | 1560 | [20 empty] | 5469 |  | 70.8656 |  | 70.8656 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10649 | 0.15851 | 0.2313 | 0.2313 |  |  |  |  | giorni in un mese
[60 empty] | 92 | 2 | Trento | 1315 | 1199.6 | 1140 | [20 empty] | 7624 |  | 151.18 |  | 151.18 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10649 | 0.15851 | 0.2313 | 0.2313 |  |  | 2.0384 | mesi | 30.4167
[60 empty] | 93 | 2 | Treviso | 1253.8 | 1238.5 | 1210 | [20 empty] | 17064 | 0 | 236.2188 |  | 305.7534 | 448.4384 | 754.1918 | [8 empty] | 115.8869 | consumo mensile
[60 empty] | 94 | 1 | Trieste | 1199.4 | 1197.3 | 1220 | [20 empty] | Contratto (kw) | 3 |  |  | 1.6046 | 0 | 0 | 0 | 1.6046 | [6 empty] | 150 | Esenti/mese
[60 empty] | 95 | 1 | Udine | 1159.5 | 1184.7 | 1170 | [24 empty] | 7.5466 | 0 | 0 | 0 | 7.5466 | Quota Fissa |  | €/a | 42.7848 |  |  | 0 | NonEsenti/mese
[60 empty] | 96 | 1 | Varese | 1183.9 | 1215.5 | 1220 | [20 empty] | Quota Fissa | 7.2676 |  |  | 16.0995 | 0 | 0 | 0 | 16.0995 | Quota Potenza |  | €/kw/a | 10.056
[60 empty] | 97 | 2 | Venezia | 1333.8 | 1248.7 | 1200 | [20 empty] | Quota Potenza | 5.1244 |  |  | 236.2188 | 0 | 0 | 0 | 25.2507 | Accisa Energia |  | €/kwh | 0.0227 |  | kWh soggetti ad accisa (Non Esenti)
[60 empty] | 98 | 1 | Verbania | 1186.7 | 1254 | 1200 | [20 empty] | Accisa Energia | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Addizionale Locale |  | €/kwh | 0 |  |  | 0
[60 empty] | 99 | 1 | Vercelli | 1186.7 | 1254 | 1260 | [20 empty] | Addizionale Loc. | 0
[60 empty] | 100 | 1 | Verona | 1149.8 | 1253.4 | 1170 | [20 empty] | Quota Energia | 25.2507 | Bioraria |  | IVA |  | Importo periodo
[60 empty] | 101 | 1 | Vicenza | 1201.9 | 1250 | 1170 | [20 empty] | Totale Periodo | 37.6426 |  |  | 10% |  | 41.4069
[60 empty] | 102 | 2 | Viterbo | 1322.3 | 1349.4 | 1390
Note on I50: Roberto: considera perdite totale x giorni nuvolosi

## gamma celle
CAPACITA' di ACCUMULO NOMINALE (kWh/ciclo) | ENERGIA ACCUMULABILE NETTA UTILE kwh/anno | nome kit | TIPO INVERTER | capacità nominale (Ah) | tensione V | rendimento batterie | num cicli con 70% DOD | RENDIMENTO INVERTER | costo batterie (iva esclusa) | costo inverter (iva esclusa) | costo totale (iva esclusa) | costo energia immagazzinata (* vedi nota) €/kwh | EnergiA scambiata nella vita (KwH) | costo unitario dell'accumulo €/kWh iva esclusa | costo totale visibile | [5 empty] | costo inverter
0 | 0 | accumulo assente | accumulo assente | 0 | 0 | -- | 0 | 0% | 0 | 0 | 1e-15 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.92 | 565.896 | 160-12 | XTS 900-12 | 160 | 12 | 85% | 7000 | 95% | 1242 | 1255 | 2497 | 0.23008 | 10852.8 | 1300.5208 | 2497 |  |  |  |  | 1242 | 1255
2.4 | 707.37 | 200-12 | XTS 900-12 | 200 | 12 | 85% | 7000 | 95% | 1493 | 1255 | 2748 | 0.20257 | 13566 | 1145 | 2748 |  |  |  |  | 1493 | 1255
3.12 | 919.581 | 260-12 | XTS 900-12 | 260 | 12 | 85% | 7000 | 95% | 1918 | 1255 | 3173 | 0.17992 | 17635.8 | 1016.9872 | 3173 |  |  |  |  | 1918 | 1255
3.6 | 1061.055 | 300-12 | XTS 900-12 | 300 | 12 | 85% | 7000 | 95% | 2194 | 1255 | 3449 | 0.16949 | 20349 | 958.0556 | 3449 |  |  |  |  | 2194 | 1255
3.84 | 1131.792 | 160---24 | XTM 3500-24 | 160 | 24 | 85% | 7000 | 95% | 2467 | 2535 | 5002 | 0.23045 | 21705.6 | 1302.6042 | 5002 |  |  |  |  | 2467 | 2535
4.8 | 1414.74 | 400-12 | XTM 2000-12 | 400 | 12 | 85% | 7000 | 95% | 2907 | 2455 | 5362 | 0.19763 | 27132 | 1117.0833 | 5362 |  |  |  |  | 2907 | 2455
6.24 | 1839.162 | 260-24 | XTM 3500-24 | 260 | 24 | 85% | 7000 | 95% | 3809 | 2535 | 6344 | 0.17986 | 35271.6 | 1016.6667 | 6344 |  |  |  |  | 3809 | 2535
7.2 | 2122.11 | 300-24 | XTM 3500-24 | 300 | 24 | 85% | 7000 | 95% | 4352 | 2535 | 6887 | 0.16922 | 40698 | 956.5278 | 6887 |  |  |  |  | 4352 | 2535
7.68 | 2263.584 | 160-48 | XTM 4000-48 | 160 | 48 | 85% | 7000 | 95% | 4635 | 2620 | 7255 | 0.16712 | 43411.2 | 944.6615 | 7255 |  |  |  |  | 4635 | 2620
9.6 | 2829.48 | 400-24 | XTM 3500-24 | 400 | 24 | 85% | 7000 | 95% | 5605 | 2535 | 8140 | 0.15001 | 54264 | 847.9167 | 8140 |  |  |  |  | 5605 | 2535
12.48 | 3678.324 | 260-48 | XTM 4000-48 | 260 | 48 | 85% | 7000 | 95% | 7402 | 2620 | 10022 | 0.14207 | 70543.2 | 803.0449 | 10022 |  |  |  |  | 7402 | 2620
14.4 | 4244.22 | 300-48 | XTH 6000-48 | 300 | 48 | 85% | 7000 | 95% | 8413 | 4895 | 13308 | 0.1635 | 81396 | 924.1667 | 13308 |  |  |  |  | 8413 | 4895
19.2 | 5658.96 | 400-48 | XTH 6000-48 | 400 | 48 | 85% | 7000 | 95% | 11175 | 4895 | 16070 | 0.14807 | 108528 | 836.9792 | 16070 |  |  |  |  | 11175 | 4895
* durata batterie 7000 cicli ; utilizzo 1 ciclo giorno; senza detrazione e senza costo di installazione
[24 empty] | kWh/a | costo batterie
| CONFIGURAZIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA | [20 empty] | 12 | 160 | 1920 | 1242
[22 empty] | 24 | 160 | 3840 | 2467
24960 | 7789.392 | 2x260 - 48 | XTH 8000-48 | 520 | 48 | 90% | 7000 | 95% |  | 5890 | 5890 |  |  |  | PER QUOTAZIONI DI IMPIANTI TRIFASE SU RICHIESTA inviare mail ad info<at>solar-power24.eu | [6 empty] | 48 | 160 | 7680 | 4635
28800 | 8987.76 | 2x300 - 48 | XTH 8000-48 | 600 | 48 | 90% | 7000 | 95% |  | 5890 | 5890 | [10 empty] | 12 | 200 | 2400 | 1493
33600 | 10485.72 | 700-48 | XTH 8000-48 | 700 | 48 | 90% | 7000 | 95% |  | 5890 | 5890 | [10 empty] | 24 | 200 | 4800 | 2956
38400 | 11983.68 | 2x400 - 48 | XTH 8000-48 | 800 | 48 | 90% | 7000 | 95% |  | 5890 | [11 empty] | 48 | 200 | 9600 | 5535
[22 empty] | 12 | 260 | 3120 | 1918
8640 | 1497.96 | AGM generica | inverter 48 V | 180 | 48 | 50% | 500 | 95% | 1800 | 900 | 2700 | 1.3158 | 2052 | [8 empty] | 24 | 260 | 6240 | 3809
[22 empty] | 48 | 260 | 12480 | 7402
[22 empty] | 12 | 300 | 3600 | 2194
[22 empty] | 24 | 300 | 7200 | 4352
| * durata batterie 5000 cicli ; utilizzo 1 ciclo giorno; iva esclusa senza detrazione e senza costo di installazione | [20 empty] | 48 | 300 | 14400 | 8413
[22 empty] | 12 | 400 | 4800 | 2907
[22 empty] | 24 | 400 | 9600 | 5605
[22 empty] | 48 | 400 | 19200 | 11175
|  |  | DOPPIONI | [12 empty] | Tipo inverter | potenza picco | tensione | prezzo web i.e. |  | 0
4800 | 1497.96 | 200-24 | XTM 3500-24 | 200 | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.29382 | [8 empty] | 0
9600 | 2995.92 | 200-48 | XTM 4000-48 | 200 | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | XTS | 900 | 12 | 1255
14400 | [15 empty] | XTM | 2000 | 12 | 2455
[16 empty] | XTM | 3500 | 24 | 2535
[16 empty] | XTM | 4000 | 48 | 2620
[16 empty] | XTH | 5000 | 24 | 4305
[16 empty] | XTH | 6000 | 48 | 4895
[16 empty] | XTH | 8000 | 48 | 5890
Note on K16: Roberto:
Note on R34: Roberto Bussolino: